## pt100
18.52 | -200 |  |  | 0.0012 | 2.31 | -243.61 | -200.4172
22.83 | -190 |  |  | 0.0012 | 2.3162 | -243.61 | -190.2472
27.1 | -180 | [5 empty] | -180.1277
31.34 | -170 | [5 empty] | -170.036
35.54 | -160 | [5 empty] | -159.9969
39.72 | -150 | [5 empty] | -149.9636
43.88 | -140 | [5 empty] | -139.9367
48 | -130 | [5 empty] | -129.9652
52.11 | -120 | [5 empty] | -119.9774
56.19 | -110 | [5 empty] | -110.0223
60.26 | -100 | [5 empty] | -100.0519
64.3 | -90 | [5 empty] | -90.1156
68.33 | -80 | [5 empty] | -80.1649
72.33 | -70 | [5 empty] | -70.2497
76.33 | -60 | [5 empty] | -60.2962
80.31 | -50 | [5 empty] | -50.3543
84.27 | -40 | [5 empty] | -40.4246
88.22 | -30 | [5 empty] | -30.4825
92.16 | -20 | [5 empty] | -20.5282
96.09 | -10 | [5 empty] | -10.5622
100 | 0 | [5 empty] | -0.61
103.9 | 10 | [5 empty] | 9.3533
107.79 | 20 | [5 empty] | 19.3273
111.67 | 30 | [5 empty] | 29.3119
115.54 | 40 | [5 empty] | 39.3068
119.4 | 50 | [5 empty] | 49.3116
123.24 | 60 | [5 empty] | 59.3001
127.08 | 70 | [5 empty] | 69.324
130.9 | 80 | [5 empty] | 79.3308
134.71 | 90 | [5 empty] | 89.3462
138.51 | 100 | [5 empty] | 99.3701
142.29 | 110 | [5 empty] | 109.3756
146.07 | 120 | [5 empty] | 119.4154
149.83 | 130 | [5 empty] | 129.4361
156.58 | 140 | [5 empty] | 147.5106
157.33 | 150 | [5 empty] | 149.5256
161.05 | 160 | [5 empty] | 159.54
164.77 | 170 | [5 empty] | 169.5877
168.48 | 180 | [5 empty] | 179.6414
172.17 | 190 | [5 empty] | 189.6737
175.86 | 200 | [5 empty] | 199.7387
179.53 | 210 | [5 empty] | 209.7815
183.19 | 220 | [5 empty] | 219.8292
186.84 | 230 | [5 empty] | 229.8814
190.47 | 240 | [5 empty] | 239.9103
194.1 | 250 | [5 empty] | 249.9708
197.71 | 260 | [5 empty] | 260.0072
201.31 | 270 | [5 empty] | 270.047
204.9 | 280 | [5 empty] | 280.0898
208.48 | 290 | [5 empty] | 290.1355
212.05 | 300 | [5 empty] | 300.1837
215.61 | 310 | [5 empty] | 310.2343
219.15 | 320 | [5 empty] | 320.2586
222.68 | 330 | [5 empty] | 330.2845
226.21 | 340 | [5 empty] | 340.3403
229.72 | 350 | [5 empty] | 350.3687
233.21 | 360 | [5 empty] | 360.3694
236.7 | 370 | [5 empty] | 370.3993
240.18 | 380 | [5 empty] | 380.4295
243.64 | 390 | [5 empty] | 390.4309
247.09 | 400 | [5 empty] | 400.4321
250.53 | 410 | [5 empty] | 410.4326
253.96 | 420 | [5 empty] | 420.4324
257.38 | 430 | [5 empty] | 430.4312
110.12 | [6 empty] | 25.3189
113 | [6 empty] | 32.7428
112 | [6 empty] | 30.1628
112.4 | [6 empty] | 31.1945
-243.61
-243.61
110 | [6 empty] | 25.01
-243.61
-243.61
-243.61
-243.61
|  | 1.458 | 0.0029218 |  |  |  | -243.61
|  | 1.779 | 608.8621 |  |  |  | -243.61
|  |  | 109.8621 |  |  |  | -243.61
-243.61
|  | 1.779 |  |  |  |  | -243.61
1.458

## Modbus数据打包工具
原始数据
湿度系数a0 | 湿度系数a1 | 湿度系数a1 | 3.3V电源实际电压 | 探针空测电压 | 温度补偿系数
-2874.1 | 9204.2 | -7340.6 | 3.3 | 1.551 | 0.6
计算结果
湿度系数a0 | 湿度系数a1 | 湿度系数a1 | 3.3V电源实际电压 | 探针空测电压 | 温度补偿系数
FFFF8FBB | 0001678A | FFFEE142 | 00000CE4 | 0000060F | 06
0x08功能数据 |  |  | 0x09功能数据
01080102000c |  |  | 010901040009
01080102000cFFFF8FBB0001678AFFFEE142 |  |  | 01090104000900000CE40000060F06
数据包没有crc计算

## 湿度校准
| 标准设备湿度 | 标准设备温度 | 样机湿度电压 | 样机温度电压1 | 样机温度电压2 | 电阻 | 样机湿度 | 样机温度 | 湿度系数a0 | 湿度系数a1 | 湿度系数a1
1.507 | 3.5 |  | 1.5066 | 1.78 | 1.45 | 113.5655 | 2.7106 | 34.2029 | -2874.1 | 9204.2 | -7340.6
1.507 | 3.4 |  | 1.5095 | 1.78 | 1.46 | 109.3699 | 4.2639 | 23.3885
1.5062 | 3.5 |  | 1.5269 | 1.78 | 1.56 | 70.3718 | 12.5676 | -75.1085 | 温度系数q0 | 温度系数q1 | 温度系数q2
1.507 | 4 |  | 1.5292 | 1.78 | 1.66 | 36.0723 | 13.5165 | -158.7216 | 0.0012 | 2.31 | -243.61
1.5062 | 3.6 |  | 1.5417 | 1.78 | 1.76 | 5.6705 | 18.2398 | -230.4727
|  |  | 1.5732 | 1.78 | 1.86 | -21.4624 | 26.1628 | -292.6353
1.5078 | 5.4 |  | 1.6251 | 1.78 | 1.96 | -45.8265 | 26.7943 | -346.9492
1.5078 | 5.1 |  | 1.52
1.5126 | 5.6 |  | 1.5078
1.5094 | 6
1.5102 | 5.9
1.5279 | 10.4
1.5271 | 9.2
1.5271 | 9.1
1.5263 | 9.4
1.5263 | 8.7
1.5287 | 14
1.5295 | 14
1.5295 | 14
1.5279 | 13.9
1.5303 | 15.1
1.5424 | 21.2
1.54 | 21.8
1.5408 | 20.6
1.5327 | 21.1
1.5392 | 21.9
1.5408 | 22.1
1.5408 | 21.1
1.5537 | 21.4
1.544 | 20.2
1.5424 | 21.8
1.5787 | 24.5
1.569 | 23.4
1.5706 | 24.1
1.5698 | 24.6
1.5698 | 24
1.5698 | 24.1
1.5843 | 24.8
1.627 | 26.3
1.6278 | 26
1.6303 | 28
1.6278 | 27.7
1.6158 | 26
1.6303 | 28.3
1.6166 | 26.1